天城中学北门照壁修缮及花坛新增雕塑采购项目

询

价

文

件

采   购   人：      桐城市天城中学

采购代理机构： 安徽添壹建筑工程咨询有限公司

日 期： 二〇二五年九月

天城中学北门照壁修缮及花坛新增雕塑采购项目

询价函

受桐城市天城中学委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，以询价方式对天城中学北门照壁修缮及花坛新增雕塑采购项目进行公开采购，现将有关事项说明如下：

一、项目基本信息

1.项目名称：天城中学北门照壁修缮及花坛新增雕塑采购项目

2.采购人：桐城市天城中学

3.项目地点：桐城市天城中学北门区域

4.项目概况：本项目围绕天城中学北门照壁展开修缮工作，并在周边花坛新增雕塑，旨在提升校园北门形象，彰显校园文化底蕴，为师生及访客营造更具人文气息的校园环境。

二、采购内容及技术要求

（一）照壁修缮

1.原现场照壁墙背面处理：

①新增定制不锈钢精工激光雕刻字，字体厚度需达到5cm，采用硅酮结构胶粘贴安装，确保稳固性。②雕刻字单个高度不小于65cm，总字数不少于8个，内容需贴合校园文化主题，字体风格选用庄重、大气的宋体或楷体，保证视觉清晰、美观。

2.原现场照壁墙正面处理：

①墙面基层处理：先对墙面进行全面清理，去除浮灰、空鼓、裂缝等缺陷，采用水泥砂浆进行找平修补，确保墙面平整、坚实，为后续工艺奠定基础。②泥稿制作：由专业工艺美术师现场勘察后，结合校园文化特色与照壁整体风格，手工制作泥稿，泥稿需准确呈现设计图案的细节与层次感，经采购人审核通过后方可进入下一环节。

③石膏制模：依据审核通过的泥稿，制作石膏模具，模具需精准复刻泥稿造型，表面光滑、无破损，确保后续成品质量。④成品制作：采用不饱和聚酯树脂材料，通过石膏模具浇筑成型，成型后对成品进行精修，去除毛刺、瑕疵，保证成品造型完整、线条流畅。⑤表面涂装：先涂刷耐候外墙漆作为打底，增强成品与漆面的附着力，待底漆干燥后，面层采用喷砂工艺处理，使表面呈现均匀、细腻的质感，同时提升耐候性，适应户外环境。

（二）花坛新增雕塑

1.材质与工艺：

①采用1.2mm厚镀锌钢板作为原材料，通过激光切割技术精准切割所需部件，再进行折弯、焊接加工，形成异型造型，焊接处需进行打磨处理，确保表面光滑、无焊痕。②表面涂装：采用金属汽车工艺漆进行喷涂，喷涂过程需经过除锈、磷化、底漆、面漆、清漆等多道工序，保证漆面均匀、饱满，具备良好的耐腐蚀性、耐磨性和耐候性，颜色可根据校园整体色调及采购人需求确定。③雕刻字：在雕塑指定位置进行激光雕刻字，内容需与校园文化相契合（具体由采购人确认），字体大小、风格与雕塑整体比例协调，确保清晰易读。

2.尺寸要求：雕塑整体尺寸为7500mm×1600mm（长×高），具体造型可结合花坛实际空间布局与校园文化元素设计，需保证雕塑与花坛环境和谐统一，视觉效果协调。

（三）设计要求

1.整体风格：设计需遵循“简洁大气、彰显文化、融入环境”的原则，照壁修缮与花坛雕塑风格统一，均需体现天城中学的办学理念、历史底蕴或校园精神，避免过于花哨或与校园整体氛围不符的设计。

2.文化融入：设计方案需深入挖掘天城中学的校园文化元素，可融入学校校训、校徽、办学历史中的重要事件或人物、地方文化特色等，使照壁与雕塑成为校园文化传播的载体。

3.可行性与安全性：设计方案需充分考虑现场施工条件与后期使用安全，照壁修缮需保证墙体结构稳定，花坛雕塑需具备足够的抗风、抗震能力，避免尖锐边角，防止师生意外受伤。

4.设计交付：供应商需提供完整的设计方案，包括设计说明、效果图（正面、侧面、背面多角度）、尺寸标注图、材质说明等，设计方案需经采购人审核通过后方可实施。

三、商务要求

（一）供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/；

3.本项目的特定资格要求：/；

4.本项目不接受联合体投标。

（二）报价要求：

1.报价应包含本项目所有相关费用，包括货物采购的货款、设计费、运输费、装卸费、安装费、税费、售后服务费、招标代理服务费等，报价一经认可，即为签订合同的最终依据，采购人不再额外支付任何费用。

2.响应文件应按要求加盖供应商公章，否则视为无效响应。

3.本项目最高控制价为 9.8 万元，超过最高控制价的报价为无效报价。如出现两家及以上报价相同的情况，将采取现场随机抽取的方式确定中标候选人。

四、供货及安装要求

1.中标方负责本项目所需货物的运输、吊车安装、施工及安装施工过程中的辅料供应，确保运输过程中货物无损坏，安装质量符合相关标准及本项目技术要求。

2.安装完成后，中标方需对施工场地进行全面清理，清除施工垃圾、剩余材料等，保证现场整洁，恢复场地原有使用功能。

3.供货及安装周期：自合同签订之日起 20 个日历天内完成全部供货及安装工作，并通过采购人验收，如遇不可抗力因素需延期，需提前向采购人书面申请，经采购人同意后方可延期。

五、合同签订及履行

1.签订时间：成交供应商应在成交结果公示期满无异议后3日内，与采购人签订采购合同，合同条款需符合本询价文件要求，不得擅自变更主要内容。

2.验收标准：按照本询价文件的技术要求、设计方案及国家相关标准进行验收，验收合格后，双方签署验收报告；验收不合格的，供应商需在规定时间内整改，直至验收合格，由此产生的费用由供应商承担。

3.质保期限：质保期为1年，自验收合格之日起计算。在质保期内，若货物出现质量问题，供应商应在接到采购人通知后24小时内响应，72小时内完成维修或更换，相关费用由供应商承担；若供应商未按要求履行质保义务，采购人有权另行委托第三方处理，费用由供应商承担，并追究其违约责任。

六、报名方式及时间

1.报名方式：本项目实行先报名，供应商需携带法人身份证明及其身份证复印件（或授权委托书及被委托人身份证复印件）、营业执照复印件、信用截图（在“信用中国”网站和中国政府采购网查询）并加盖公章发送至邮箱753716857@qq.com进行符合性审查，资料封面需注明项目名称、联系人姓名、电话。

2.报名截止时间：2025年9月23日17:00前（节假日除外）。

七、响应文件要求：响应文件分资格审查部分和商务部分

1.资格审查部分主要包括下列内容：

（1）法定代表人身份证复印件；（如法定代表人参加开标会的）

（2）授权委托书原件及被授权人身份证复印件；（如授权委托参加开标会的）

（3）营业执照；（复印件）

（4）供应商资格声明书；（附格式）

（5）整体服务方案（包含设计方案、售后服务方案等）；（格式自拟）

（6）产品质量承诺书；（格式自拟）

（7）采购文件内容及要求响应表；（附格式）

（8）诚信履约承诺函；（附格式）

（9）供应商认为需要提供的其他相关资料。（如有）

2.商务部分主要包括下列内容：

（1）响应函； （附格式）

（2）报价明细表。（格式自拟）

资格审查部分正、副本（各一份），一起装袋密封，并在密封袋上清楚的注明“资格审查部分”；商务部分正、副本（各一份），一起装袋密封，并在密封袋上清楚的注明“商务部分”（备注：响应文件均须按要求填写并加盖供应商公章，否则视为无效标）。

3.开标时间：2025年 9月24日9时30分。

4.开标地点：安徽添壹建筑工程咨询有限公司二楼会议室（桐城市龙眠东路261号）

八、标书评定

（1）开标

开标将按本公告中规定的时间、地点以公开方式进行。开标会由采购人代表、投标人代表和有关方代表参加。有效文件开标前，投标人代表应检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众启封，宣读有效投标人名称、投标文件的报价和可能的澄清、说明等关键备注文件，以及采购人认为合适的其他内容。采购人做好开标记录，记录须由有关人员签字存档备查。本次采购需满足有效采购者超过3家以上（含3家）单位方可开标。

（2）评标

采购人负责组建评标小组。评标小组由采购人代表、技术人员组成，评标小组成员由三人或以上单数人员构成。开标、评标、定标全过程在采购人监督下进行。

评标小组全面负责评标工作。依据公平、公正原则，评标小组应全面、充分地审阅投标文件（先进行资格审查，资格审查通过后进行商务审查），进行评审和比较，采用“最低投标价法”得出评价结论。如果所有投标单位报价相同，采用摇号方式定。

完成评标后，评标小组应按照投标人报价由低到高排序提出书面评标报告，并由评标小组全体成员签字。

采购人及评标组的权利。在有充分理由的前提下，评标小组有选择或拒绝任何投标人中标的权利，以及宣布招标程序无效或拒绝所有的投标者的权利。为此，招标单位无须向受影响的投标人承担任何责任，也无须将这样做的理由通知受影响的投标人。

评标过程的保密性。凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及中标候选人等，评标小组及有关工作人员自始至终均不得向投标人或与其有关人员透露。在评标过程中，投标人不得通过任何单位和个人对招标单位施加任何影响，否则将会导致其投标被拒绝。

（3）定标

采购人自评标结束之日起3日内，公示中标候选人，公示期不少于1个工作日。公示期收到评标结果异议的，按相关法规处理。

（4）中标通知书

采购人向中标人发出中标通知书。中标人应当在通知规定的时间、地点和采购人签订采购合同。

（5）违约责任

中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。

九、投标保证金

本项目免收投标保证金。

十、供应商响应文件编制要求：见附件

十一、其他

1.本询价文件的解释权归桐城市天城中学所有。

2.供应商应自行勘察项目现场，充分了解项目地点、周边环境、施工条件等情况，勘察现场所产生的费用由供应商自行承担，供应商因未勘察现场或勘察不充分导致的报价偏差、施工困难等问题，由供应商自行负责。

3.付款方式：具体付款细则由采购人与中标人在签订合同时共同商议决定。

4.咨询费：本项目代理费用按1.5%收取，由中标人支付，评审费按实支付。

5.本次公告在桐城市天城中学官网上发布，期限为自公告发布之日起3个工作日。

十二、联系方式

1.采购人：桐城市天城中学

地址：桐城市双港镇

联系人：董老师

电话：18055617262

2.代理机构：安徽添壹建筑工程咨询有限公司

地址：安徽省安庆市桐城市文昌街道昌平路1号楼5楼

联系人：朱女士

电话：15005553450

附件：响应文件格式

附件：响应文件格式

一、响应文件资格审查部分格式

项目

响应文件

（资格审查部分）

项目名称：

供应商：（单位公章）

法定代表人或其委托人：（签字或盖章）

日期：   年    月    日

目 录

（1）法定代表人身份证复印件；（如法定代表人参加开标会的）

（2）授权委托书原件及被授权人身份证复印件；（如授权委托参加开标会的）

（3）营业执照；（复印件）

（4）供应商资格声明书；（附格式）

（5）整体服务方案（包含设计方案、售后服务方案等）；（格式自拟）

（6）产品质量承诺书；（格式自拟）

（7）采购文件内容及要求响应表；

（8）诚信履约承诺函；（附格式）

（9）供应商认为需要提供的其他相关资料。（如有）

1、法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年      月       日

经营期限：

姓名：        性别：         年龄：        职务：

系                          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                   （盖章）

年      月      日

附：法定代表人身份证复印件

2、授权委托书

本人            （姓名）系                     （单位名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，以我方名义处理                      （项目名称）的比选响应文件一切事宜，其法律后果由我方承担。委托代理人无转委托权，特此委托。

本委托书自出具之日起生效。

委托代表身份证扫描件：

委托代表联系方式：    （请填写手机号码）

特此声明。

注：本项目只允许有唯一的投标人委托代表，提供身份证扫描件。

响应人：                    （盖章）

法人或其委托代理人：        （签字或盖章）

授权委托日期：          年     月     日

4、供应商资格声明书

致：采购人

在参与本次项目比选中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）。

响应人：                      （盖章）

法人或其委托代理人：        （签字或盖章）

日期：          年     月     日

7、采购需求及技术要求响应表

项目名称：

| 序号 | 采购文件内容及要求响应表 | 响应采购文件内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 详见询价文件 | 我方完全响应询价文件所有内容 |

响应人：                      （盖章）

法人或其委托代理人：        （签字或盖章）

日期：          年     月     日

8、诚信履约承诺函

致：采购人

如我单位被确定为本项目成交供应商，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：

（1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（3）将政府采购合同转包；

（4）提供假冒伪劣产品；

（5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

响应人：                      （盖章）

法人或其委托代理人：        （签字或盖章）

日期：          年     月     日

二、响应文件商务部分格式

项目

响应文件

（商务部分）

项目名称：

供应商：（单位公章）

法定代表人或其委托人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

目 录

（1）响应函；（附格式）

（2）明细报价表。（格式自拟）

（1）响应函

致：采购人

根据贵方的询价公告，我方兹宣布同意如下：

1.我方根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。

2.我方已详细审核全部询价文件，包括询价文件的澄清或修改（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次询价文件，并对询价文件各项条款、规定及要求均无异议。

3.我方同意从询价文件规定的响应文件提交截止日期起遵循本询价文件，并在询价文件规定的询价有效期之前均具有约束力。

4.我方声明响应文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与响应文件有关的任何证据、数据或资料。

响应人：                      （盖章）

法人或其委托代理人：        （签字或盖章）

日期：      年     月     日

（2）明细报价表（格式自拟）

响应人：                      （盖章）

法人或其委托代理人：        （签字或盖章）

日期：          年     月     日